屏東縣立里港國民中學教室冷氣使用與維護管理要點

109年08月10日行政會議通過

111年05月02日行政會議通過

111年10月31日行政會議通過

- 目的：為營造良好學習環境，妥善管理教室（含專科教室）冷氣使用，有效節

約能源，特訂定本辦法。

二、依據：

(一) 依行政院96年6月11日院臺經字第0960027076號函核定修正「加強推動政

府機關節約能源措施」。

(二)依據教育部111年1月24日台教授國部字第1110008625號函。

(三)依據111年1月27日屏府教國字第11103804100號函。

(四)依據111年3月16日屏府教國字第11110487100號函。

三、費用：

(一) 5-6、9-10月不得向學生收取費用。惟冷氣使用電費超過縣府補助款時，則

另外收取費用。

(二)若需另外收取費用時，冷氣電費以使用班級為單位，依臺灣電力公司訂定

之尖峰與離峰用電計費標準、基本電費分攤及超約罰款等綜合計算，每度設

定收費新台幣五元（隨時依電價調整修改之，且需經行政會議通過）。

(三)每班發給儲值卡片一張。儲值卡用於啟動冷氣電源及記錄用電度數，

若有遺失或毀損不堪使用需重新申請儲值卡(每張100元由班費支應)並重

新儲值，原卡片內剩餘額度視同作廢。

(四)班級教室冷氣的儲值卡每次儲值1000元。儲值用畢時，到總務主任處儲

值。若需另外收取費用時，請先至總務處出納組繳費，持收據再到總務主任

處儲值。學期結束時總務主任收回各班儲值卡代為保管，待學期初再發回。

(五) 儲值卡不得變更、偽造等違規使用，經查證屬實將依校規處理。

四、使用原則及條件

(一)使用原則：由學校統一宣布使用起訖日期為原則。

(二)使用條件：

1.教室室溫如超過28℃以上時。

2.室外噪音嚴重干擾及空氣品質指標(AQI)el高於紅色警示時由學校統一宣

布開啟冷氣。

3.啟動冷氣時間：早上8：10—下午4：00。

五、使用方法

(一) 冷氣機遙控器、儲值卡之領取及保管：由各班導師督導總務股長負責至

總務主任領取並保管，須於領取單上簽名。

(二) 冷氣機操作：由各班總務股長負責，並依下列方式操作

1.開機：(1)插儲值卡 （2）遙控器開機 （3）溫度設定26℃。

2.關機：(1）遙控器關機 （2）取出儲值卡。

3.每日放學時務必關機並拔出儲值卡妥為保管。

(三) 一節課室外課冷氣改為送風，兩節(含) 以上室外課及放學離開教室時務

必關閉冷氣並拔除儲值卡。

(四)總務股長請假(缺席)時，導師需指定總務股長代理人負責執勤。

六、使用管理：

(一)每間教室設有分離型冷氣2台及電表、儲值卡機及儲值卡。

(二)儲值卡機及電表裝置為電力設備，嚴禁拆卸、更動、打開電表或儲值卡機

蓋，請勿扳動內部開關，以避免觸電危險。

七、設備維護：

(一)冷氣機簡單維護由學校人員負責。當冷氣發生故障時，請立即以通報總務

處連絡廠商派人維修處理。

(二)如發現漏水漏電，務必立即向任課老師及導師報告，並派同學至總務處報

告，以便即刻派員處理。

(三)冷氣機損壞時，經由總務處及冷氣廠商共同鑑定確認損壞原因，如因人為

造成，則由該班負責維修費用。

(四)若未依學校規定使用冷氣，經查察屬實者，則擇一日不得使用冷氣。

八、本辦法經行政會報通過後，陳請校長核准後實施。

承辦人：                   總務主任：                   校長：